## UVOD
TEHNIČKI OPIS I POPIS RADOVA
INVESTICIONO ODRŽAVANJU OBJEKTA (po čl.145 st.2)
Investitor: | Gerontološki centar Kikinda, Generala Drapšina 99, 23300 Kikinda
Objekat: | Prihvatilište
Mesto gradnje: | KP 5908/3, KO Kikinda, Đure Jakšića br. 53, Opština Kikinda
Investitor: | Gerontološki centar Kikinda, Generala Drapšina 99, 23 300 Kikinda
Objekat: | Prihvatilište, KP 5908/3, KO Kikinda, Đure Jakšića 53, Opština Kikinda
Vrsta tehničke dokumentacije: | Tehnički opis i popis radova
Za građenje/ izvođenje radova: | Investiciono održavanje

## UVOD 1
TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
OBJEKAT: Stambena zgrada za stanovanje zajednica – Prihvatilište
PROJEKAT: Investiciono održavanje.
LOKACIJA: Katastarska parcela 5908/3, KO Kikinda
INVESTITOR: Gerontološki centar Kikinda, Generala Drapšina 99, 23300 Kikinda
TEHNIČKI OPIS Za potrebe investitora, Gerontološki centar Kikinda, pristupa se investicionom održavanju objekta Prihvatilišta na KP 5908/3, KO Kikinda.
LOKACIJA
Stambena zgrada za stanovanje zajednica – Prihvatilišta nalazi se na KP br.5908/3 KO Kikinda. Objekat ima spratnost P+1.
OPIS OBJEKTA
Objekat tretiran ovim zahtevom je stambena zgrada za za stanovanje zajednica - Prihvatilište. U zahtevu za odobrenje za izvođenja radova investicionog održavanja objekta tretirani su oštećena podne i zidne obloge (gips – karton, keramičke pločice, laminati, malter, estrih podovi, molersko farbarski radovi), limena opšivka krova, stolarija, spoljno uređenje, sanitarije, hidroizolacija, video nadzor, slaba struja, oprema prostorija. Objekat se nalazi u prometnom delu grada, tako da je potrebno dodatno obezbediti gradilište.
OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
Tip objekta: | Slobodnostojći objekat
Kategorija objekta: | V
klasifikacija pojedinih delova objekta: | učešće u ukupnoj površini objekta (%):
100
Naziv prostornog odnosno urbanističkog plana: | Kikinda
Mesto: | Kikinda
Broj katastarke parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština: | Kat. parcela br. 5908/3, KO Kikinda
Broj katastarke parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priklјučci za infrastrukturu: | /
Broj katastarke parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priklјučak na javnu saobraćajnicu: | /
PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:
Priključak na vodovodnu mrežu
Priključak na kanalizacionu mrežu
Priključak na elektro mrežu

## DEMONTAŽA RUŠENJE
Predmer radova
Pozicija | Opis radova | Jedinična mera | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om
s. | DEMONTAŽA/RUŠENJE
s.A.4. | DEMONTAŽA / RUŠENJE ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI
s.A.4.4 | Rušenje plivajućeg estriha debljine 5cm. | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.5 | Rušenje postojećeg dotrajalog maltera na spoljnim i unutrašnjim zidovima objekta | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno demontaža zidarski i instalacijski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.1. | DEMONTAŽA / RUŠENJE LIMARSKI RADOVI
s.B.1.1 | Demontaža krovnog pokrivaca radi otkrivanja I defektaze I sanacaije krovne podkronstukcije (20 % od ukupne povrsine krova ) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
s.B.1.12 | Ponovna montaža krovog pokrivaca sa zamenom ostecenog crepa (20 % od ukupne povrensine krova ) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
s.B.1.2 | Demontaža ostecenih delova krovne gradje I zamena novom gradjom (20% od ukupne povrsine krova ) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
s.B.1.3 | Montaža parne brane preko popravljenih delova krovne konstukcije (20% od ukupne povrsine krova ) | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno limarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.2. | DEMONTAŽA / RUŠENJE BRAVARSKI RADOVI
s.B.2.1 | Demontaža ostecenih delova i sredjivanje ulaznog stepenista na prvom spratu. | pausal | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno demontaža bravarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.3. | DEMONTAŽA / RUŠENJE GIPS KARTONSKI RADOVI
s.B.3.1 | Demontaža pregradnog zida d = 10 cm, obostrano obloženog jewdnostukim običnim gips kartonskim pločama d = 1x12,5 mm preko sopstvene potkonstrukcije, sa ispunom od mineralne vune ). | m2 | 520 |  | 0 | 0 | 0
s.B.3.5 | Demontaža spuštenog plafona u svim prostorijama po sistemu "Knauf" ili ekvivalentnom, uključujući i pripadajuću podkonstrukciju. | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno demontaža gips-kartonski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.4. | DEMONTAŽA / RUŠENJE PODOVA OD KERAMIKE I LAMINATA
s.B.4.1 | Obijanje zidnih pločica dimenzija zajedno sa lepkom. | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.2 | Obijanje podnih keramičkih pločica u objektu dimenzija 60x60cm , zajedno sa lepkom | m2 | 420 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.3 | Demontaža postojeceg laminata | m2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno demnotaža podova od keramike i laminata |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.7 | DEMONTAŽA / RUŠENJE STOLARIJE I SANITARIJA
s.B.7.2 | Demontaža unutrasnjih drvenih vrata , zidarska mera 110/230 cm, | kom | 25 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.3 | Demontaža unutrasnjih dvokrilnih vrata , zidarska mera 70+70/211 cm. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.5 | Demontaža oštecenih prozora dimenzija 250x200 | kom | 18 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.6 | Demontaža oštecenih prozora dimenzija 200x200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.7 | Demontaža oštecenih prozora dimenzija 70x70 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.1 | Demontaža WC šolja i vodokotlića u toaletima | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.2 | Demontaža umivaonika u toaletima | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupna demontaza stolarije i sanitarija |  |  |  | 0 |  | 0
s.A | REKAPITULACIJA RUŠENJA GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA | CENA BEZ PDV-A | CENA SA PDV-OM
s.A.4 | Zidarski i izolaterski radovi | 0 | 0
s.B.1 | Krovno limarski radovi | 0 | 0
s.B.2 | Bravarski radovi | 0 | 0
s.B.3 | Gips kartonski radovi | 0 | 0
s.B.4 | Keramičarski radovi | 0 | 0
s.B.5 | Radovi na demontazi | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0

## ZANATSKI
Predmer radova
Pozicija | Opis radova | Jedinična mera | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om
s. | AG ZANATSKI RADOVI
s.A.4. | ZIDARSKI RADOVI
s.A.4.3 | Mašinska izrada unutrašnjeg maltera po sistemu "Rofix" sa pripadajućim ojačanjima uglova i špaletni sa tipskim profilima i i špaletnama (obračun puno za prazno), uključujući i ojačanja instalacijskih proboja zidovi kupatila I kuhinje | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.5 | Izrada hidroizolacijske podloge zidova I podova toalteta I kuhinje sika lastikom 200w I upotrebom izolacionih traka | m2 | 300 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.7 | Mašinska izrada plivajućeg estriha debljine 5cm u objektu, mikroarmiranih sa polipropilenskim vlaknima po upustvu proizvodjača sa mašinskim zagladjivanjem za polaganje granitne keramike na lepak, sa preuzimanjem keramičara, uključujući ivičnu dilataciju sa vodonepropusnom termoizolacijom. | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.8 | Nabavka i izrada termoizolacije na fasadnim zidova od kamene vune d 10cm, lepljivog maltera, mrežice lepljivog maltera i silikatnog završnog sloja na vidnim delovima fasade. Struktura zrna 1,5, Ral Bela 9001 | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.9 | Nabavka ,izdara sokle pocetne od stirodura 5 cm ,mrežice I lepka I završna obrada kulir | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.10 | Nabavka ,izdara strehe ispod krova od stirodura 5 cm sa podkonstukcijom ,mrežice I lepka I završna obrada bavalit | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
s.A.4.11 | Obrada spaletni oko prozora | m | 440 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno zidarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.2. | BRAVARSKI RADOVI
s.B.2.6 | Nabavka i izrada čelične konstrukcije za spoljni lift . Konstrukcija se fiksira za postojecu ab ploču I za anker ploce na postojecem tlu . Konstrukciju štititi dva puta antikorozivnim sredstvom i bojiti dva puta uljanom bojom u ralu. | kg | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno bravarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.3. | GIPS KARTONSKI ZIDOVI
PROTIVPOŽARNI ZIDOVI
OBIČNI ZIDOVI
s.B.3.3 | Nabavka i montaža dvostranog pregradnog zida po sistemu "Knauf d10" ukupne debljine 10cm (2,5+5+2,5cm),sa termoizolacijom od mineralne vune. Zid izvoditi od cem.estriha do krovne ploče,obračun zida komplet kao jedna površina. | m2 | 420 |  | 0 | 0 | 0
s.B.3.5 | Nabavka i montaža spustenog plafona od kipskatronish ploca .Podkonstrukcija se izvodi od podne ploče do konstrukcije i ima dva reda podkonstrukcije, prilagodjena instalacijama. Obračun zida komplet kao jedna površina. | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
s.B.3.6 | Nabavka i montaža jednostrane zidnog revizionog poklopca po sistemu "Knauf W 250", svetle dimenzije 40x40cm, uključujući i otvaranje otvora. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
s.B.3.13 | Opšivanje vodovodnih pocinkovanih hidranskih vertikala gips kartonskim pločama 2x1.25 sa pripadajućom podkonstrukcijom. Obračun po m2 komplet. | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
s.B.3.14 | Obada spaletni oko prozora | m2 | 350 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno gips-kartonski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.4. | KERAMIČARSKI RADOVI
s.B.4.12 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica zidnih 30x60 u skladu sa projektom enterijera u javnim toaletima za prizemlju do spustenog plafona visine 2.90m. | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.13 | KeNabavka i ugradnja keramičkih pločica podne 60x60 u skladu sa projektom enterijera u javnim toaletima za prizemlju do spuštenog plafona visine 2.90m. |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.14 | Nabavka i ugradnja keramičkih pločica podne u sobama prvog sprata I prizemlja 20 x60 u dezenu boje draveta | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.19 | Ugradnja keramičke sokle u sobama | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
s.B.4.20 | Oblaganje stepeništa keramičkim plocicama: oblaganje gazišta I celog stepeništa širine 1,5 m | m | 72 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno keramičarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.6. | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
s.B.6.2 | Bojenje i gletovanje zida , akrilnom bojom. U ceni je obračunata priprema podloge, impregnacija sa emulzijom, gitovanje, gletovanje bojenje u dve ruke do ravnomernog izgleda i jednokratno konačno bojenje Ral bela 9001 | m2 | 800 |  | 0 | 0 | 0
s.B.6.3 | Bojenje i gletovanje plafon , akrilnom bojom. U ceni je obračunata priprema podloge, impregnacija sa emulzijom, gitovanje, gletovanje bojenje u dve ruke do ravnomernog izgleda i jednokratno konačno bojenje ral bela 9001 | m1 | 550 |  | 0 | 0 | 0
s.B.6.4 | Bojenje i ppopravke gletovanje zida I plafona na vec uradjenim kancelarijama , akrilnom bojom. U ceni je obračunata priprema podloge, impregnacija sa emulzijom, gitovanje, gletovanje bojenje u dve ruke do ravnomernog izgleda i jednokratno konačno bojenje Ral bela 9001 | m2 | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno molersko farbarski radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.7 | RADOVI NA UGRADNJU STOLARIJE I VRATA
s.B.7.1 | Popravka I ponovna montaža PVC prozora 250x200 sa dvostukim staklom I termoprekidom I PVC okvirom bele boje sa dva krila koja se otvaraju | kom | 19 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.2 | Popravka I ponovna montaza PVC prozora 200x200 sa dvostukim staklomi termoprekidom I PVC okvirom bele boje sa dva krila koja se otvaraju | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.3 | Nabavka montaza PVC prozora 70x70 sa dvostrukim staklom I termo prekidom I PVC okvirom bele boje | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.4 | Nabavka ,transport I ugradnja unutrašnjih furmiranih jednokrilnih vrata 90x210 ,ral bela 9001 | kom | 22 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.5 | Nabavka ,transport I ugradnja unutrašnjih furmiranih jednokrilnih vrata 80x210 ,ral bela 9001 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
s.B.7.6 | Nabavka, transport i ugradnja unutrašnja vrata od medijapana dvokrilna 70+70 x210 ,ral bela 9001 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno radopvi na montazi stolarije i vrata |  |  |  | 0 |  | 0
s.B.9. | RAZNI RADOVI
s.B.9.0 | Nabavka i montaža lifta od prizemlja do prvoig sprata sa oblogom ,betonskim radovima sve komplet | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.1 | Generalno čišćenje objekta u toku radova I na samom zavrsetku (čišćenje i pranje podova, pranje vrata, staklenih površina prozora). | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.2 | Montaza skele u toku radova na spoljnoj fasadi objekta ,zida do objekta I izradi krova. | m2 | 700 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.13 | Isušivanje vlage u prostorijama pre u toku izvodjenja radova | pausal | 1 |  | 0 | 0 | 0
s.B.9.14 | Radovi na povezivanju ,ispitivanju instalacija grejanja. Zamena ostecenih i neispravnih radiatora | pausal | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno razni radovi |  |  |  | 0 |  | 0
s.B | REKAPITULACIJA ZANATSKIH RADOVA | CENA BEZ PDV-A | CENA SA PDV-OM
s.A.4 | Zidarski radovi | 0 | 0
s.B.2 | Bravarski radovi | 0 | 0
s.B.3 | Gips karton radovi | 0 | 0
s.B.4 | Keramičarski radovi | 0 | 0
s.B.6 | Molersko farbarski radovi | 0 | 0
s.B.7 | Stolarija | 0 | 0
s.B.9 | Razni radovi | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0

## SAOBRAĆAJNICE
Predmer radova
Pozicija | Opis radova | Jedinična mera | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om
z | SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
z.A.1. | PRIPREMNI RADOVI
z.A.1.1 | Geodetsko obeležavanje | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
z.A.1.2 | Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova | m1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
z.A.1.3 | Mašinsko rušenje asfaltnih i betonskih površina prosčne debljine 20cm | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno pripremni radovi |  |  |  | 0 |  | 0
z.A.2. | ZEMLJANI RADOVI
z.A.2.1 | Iskop materijala u širokom otkopu cca d =50cm s | m3 | 280 |  | 0 | 0 | 0
z.A.2.2 | Nabijanje podtla | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno zemljani radovi |  |  |  | 0 |  | 0
z.A.3. | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
z.A.3.1 | Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-63, debljine 20cm. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu.Zahtevani Ms=70 Mpa i Sz 98%. | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
z.A.3.2 | Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog agregata frakcije 0-31,5, debljine 20cm. Izrađuje se prema tehničkim uslovima datim u projektu.Zahtevani Ms=100 Mpa i Sz 98%. | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
z.A.3.5 | Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS A 22 debljine 7 cm na mestu asfaltnog kolovoza. Sloj je potrebno uraditi u svemu prema važećem standardu. Proizvodnja mešavine vrši se mašinski. Sve karakteristike ugrađivanja i kvalitet ugrađene mešavine moraju odgovarati standardu za BNS sA. | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
z.A.3.6 | Izrada kolovoznog zastora od asfaltbetona AB 11 debljine 4 cm na mestu ulaza i izlaza sa benzinske stanice. Način ugrađivanja kvalitet i koločine veziva kao i sve potrebne postupke sprovesti prema standardu JUS U.E4.014. | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
z.A.3.7 | Montaza novih saht poklopaca vodovoda I telekoma za teski saobracaj DN 400 Kn | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno kolovozna konstrukcija |  |  |  | 0 |  | 0
z.a.4 | Opremanje I montaza mesta za odmor
z.A.4.1 | Nabavka, transport I ugradnja letnjikovca drevnog ili slicno 4x5m | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
z.A.4.2 | Montaža klupa I stočića ( 4 klupe I jedan stočić) | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupuno opremanje |  |  |  | 0 |  | 0
z.A | REKAPITULACIJA SAOBRAĆAJNICE | CENA BEZ PDV-A | CENA SA PDV-OM
z.A.1 | Pripremni radovi | 0 | 0
z.A.2 | Zemljani radovi | 0 | 0
z.A.3 | Kolovozna konstrukcija | 0 | 0
z.A.4 | Mesto za odmor | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0

## HIDRO
Predmer radova
Pozicija | Opis radova | Jedinična mera | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
3 | INSTALACIJE KANALIZACIJE
3.3. | ARMATURE I PRATEĆA OPREMA
3.3.1 | Zamena vodovodnih cevi vode u toaletima I cevi kanalizacije . Ugrdanja slivnika ispitivanje cevovoda . | pausal | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Ukupno armature i prateća oprema |  |  |  | 0 |  | 0
4 | SANITARIJE, SANITARNA ARMATURA I SANITARNA GALANTERIJA
4.1. | SANITARIJE
4.1.1 | Nabavka, transport i montaža komplet umivaonika za montažu u sanitarnom čvoru, koji se sastoji od: - UMIVAONIKA od belog fajansa i odvodni sifon DN 32 mm - instalacioni element za umivaonike visine ugradnje 112 cm tip GEBERIT D I baterije za vodu ili ekvivalent .Sve komplet namontirano i pusteno | kom. | 15 |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Nabavka, transport i montaža komplet WC-a u sanitarnom čvoru koji se sastoji od: - konzolna WC šolje tip , od belog fajansa, I klase, za ispiranje sa 6 lit vode, odignute od poda minimum 6 cm - demontažno sedište i poklopac tip ugradnim vodokotlićem tip GEBERIT DUOFIX - jednokoličinski metalni CrNi taster za aktiviranje ispiranja sa štednom stop funkcijom ili ekvivalent, . Montažni instalacioni element je samonosiv i predviđen za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa integrisanim ugaonim ventilom 1/2" niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom DN90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC šolju sa zaptivnim manžetama i setom zvučne izolacije, zavrtnjima za učvršćenje šolje i svim potrebnim priborom za ugradnju po uputstvima proizvođača. Obračun po kompletu. | kom. | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Nabavka, transport i montaža slobodno stojeće akrilne tuš kade (t 90x90) koja se postavlja na gotov keramaički pod sa vertikalnom demontažnom oblogom radi servisiranja sifona i odvoda komplet sa sifonom od čvrstog PP (ili PE) sa hromiranom pokrivnom kapom i hromirane zidne jednoručne baterije (tip sa šipkom za fiksiranje tuša i ručnim tušem HG bez klizaca. U cenu pozicije uračunati nabavka i montaža kliznih vrata tus kabine. Obračun po kompletu opreme tuš kade. | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Ukupno sanitarije |  |  |  | 0 |  | 0
4.2. | HIDRANSKA MREZA
4.2.3 | Ugradnja pocinkovanih cevi za hidransku mrezu Dn 63 | m' | 40 |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Ugradnja protivpozarvnih hidranskih ormara sa crevima I ventilima | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Ukupno Hidranska mreza |  |  |  | 0 |  | 0
| REKAPITULACIJA SAOBRAĆAJNICE | CENA BEZ PDV-A | CENA SA PDV-OM
| Armature i prateća oprema | 0 | 0
| Sanitarije | 0 | 0
| Hidranska mreža | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0

## VIDEO
Predmer radova
Pozicija | Opis radova | Jedinična mera | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena sa PDV-om
1 | VIDEO NADZOR
1.1 | Koaksijalni kabl sa napojnim kablom Opis: Za povezivanje kamera kod analognog, HDTVI, HDCVI i drugih tipova video nadzora koji koriste koaksijalne kablove.; Tip koaksijalnog kabla: RG59; Tip napojnog kabla: 2x0.75; Otpornost: 75Ω | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Ispravljač 12V-2A RS-12/2 Tehničke karakteristike: Opis: Ulazni napon: 230V AC; Izlazni napon: 12V DC, 2A; Dimenzije priključka: 2.1 x 5.5 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Napajanje/UPS 12V DC CP1209-5A-B WesternSecurity Opis: Adapter za napajanje kamera za video nadzor. Ugradnjom baterije, može se koristiti kao UPS uređaj za back-up napajanja.; Ulazni napon: AC 100 240V 50-60Hz; Izlazni napon: DC13.5V +/-1V; Ukupna izlazna struja: 5 A; 9 izlaznih kanala; Radna temperatura: -20 do 60°C; PTC zaštita od preopterećenja; Metalno kućište; Težina: 2.14kg; Dimenzije: 264 x 206 x 90mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | HikVision kamera 2Mpix DS-2CE16D0T-IRPF 3.6mm Opis: CMOS čip rezolucije 2 Megapiksela; Snima u rezolucijama do Full HD (1920x1080); Ugrađen fiksni objektiv od 3.6mm; TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim); Smart IC diode dometa do 20m za nadzor u mraku; IR cut filter; Napajanje: 12V DC; IP66 zaštita od vremenskih uslova; Odgovarajuća nazidna dozna je DS-1280ZJ-XS. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | HikVision kamera 5Mpix DS-2CE56H0T-ITPF 3.6mm Opis: Višesistemska kamera za video nadzor u dome kućištu; CMOS čip rezolucije 5 Megapiksela; Rezolucija 2560x1944 piksela; Može da radi u TVI, CVI, AHD i analognom režimu; Ugrađen fiksni objektiv od 3.6mm; Dan/noć funkcija sa ICR filterom; 2D redukcija šuma; Ugrađene smart infracrvene diode dometa do 20m; Napajanje 12V DC | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Nosač za kamere DS-1280ZJ-XS HikVision Opis: Nosač za kamere sa razvodnom kutijom za skladištenje kablova i napajanje bullet i dome kamera.; Kućište je vodootporno po IP65 standardu. | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Set konektora I ostali pomoćni materijal | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Tribrid digitalni video snimač DS-7208HGHI-F1/N(S) HikVision Opis: Podržava 8 analognih, HDTVI ili AHD kamera; Mogućnost povezivanje do dve dodatne IP kamere rezolucije 960p; Snima u realnom vremenu u rezolucijama do HD 720p; Maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita; HDMI i VGA video izlazi, izlazna rezolucija do Full HD; P2P funkcija za lako umrežavanje; Nadzor putem interneta i mobilnih telefona; Jedan audio ulaz i jedan izlaz; Podržava ugradnju jednog hard diska kapaciteta do 6TB; Dva USB ulaza za bekap i kontrolu mišem; RS485 port za upravljanje PTZ kamerama | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Hard disk 1TB Western Digital Purple WD10PURZ Opis:Kapacitet: 1TB; Interfejs: SATA; Format: 3.5" | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Smart video interfon DPV 4u1 sistem (video interfon, bežično zvono, alarm i daljinsko otvaranje kapije) Opis: Daljinsko otvaranje kapije uz električnu bravu; Omogućava Vam da čujete i vidite posetioca; Jednostavno možete napraviti fotografiju ili video snimak; Noćni režim rada, sa crno belim snimcima; Alarm sa senzorom pokreta će se aktivirati kada detektuje aktivnost; Domet na otvorenom je 30m; Mogućnost odabira neke od 8 melodija; Dešavanja možete pratiti i preko mobilnog uređaja, čak i kada niste kod kuće; U kompletu se nalaze još i okvir za zaštitu od kiše, priključni kabl dužine 15cm, pribor za montažu i strujni adapter; Dmenzije spoljne jedinice: 83x165x62 mm; Dimenzije zvona: 86x86x28 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Monitor za video nadzor Opis: Dijagonala:23"; Tip panela:IPS; Rezolucija:1920 x 1080 Full HD; Vreme odziva:5ms; Odnos stranica:16 : 9 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Video nadzor |  |  |  | 0 |  | 0
2 | DOJAVA POŽARA
2.1 | 2XF2-99 Adresabilna PP centrala sa 2 adresabilne petlje (proširiva do 4) u skaldu sa najnovijim standardima i zahtevima sistema zaštite od požara. Poseduje dve analogne petlje, dva ulaza, e-tri nadzirana izlaza (2x750mA, 2x350mA) i dva relejna izlaza, komunikacione portove Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Veliki LCD displej sa grafi kim simbolima, tri nivoa autorizacije korisnika, dnevnik doga aja od 9999 memorisana doga aja. Modularan dizajn laka montaža povezivanje i konfiguracija—srpski jezik. Dimenzije 449.6 x 580.8 x 171,2 mm. Napajanje 220VAC/175mA odnosno 241mA u alarmu,. Petlja 26-32V maksimalna struja 400mA , 44Ohma 500nF. General Electric ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | 2X-LB Kartica za proširenje centrale 2X-F2 sa 2 dodatne adresibilne petlje, 4 programabilna izlaza, 128 zona. General electric ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Mrežna kartice za umrežavanje do 32 centrale 2X-F1 i 2X-F2 u Firenet mrežu(na bazi RS-485 protokola). Maksimalna udaljenost između elemenata Firenet mreže je 1200m | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | DB2016 Montažno podnožje za detektore serije 2000 sa izolatorom petlje. Mehanizam za zakljucavanje detektora, pogodan za montažu na neravne površine. Materijal ABS plastika bela.General Electric ili ekvivalent | kom | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | DP2061N Analogni adresibilni optički detektor požara. Detektor poseduje dve LED lampice za vidljivost od 180°kao i izlaz za paralelni indikator. Detektor poseduje zamenjivu optičku komoru. Jednostavno adresiranje (1-128). Detektor ima mogućnost samo testiranja, IP43 Detektor poseduje CPD, u skladu sa EN54. General Electric ili ekvivalent | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | DP2061T Analogno-adresibilni multi-detektor (optički i termički).Jednostavno adresiranje (1-128) IP43 U skladu sa EN54-7, CEA4021 type B. General Electric požara. Detektor poseduje mogućnost rada u 5 operativnih modova - kao multisenzor (2 nivoa osetljivosti), kao dualni senzor, i nezavisni optički i termički senzor. Detektor poseduje zamenjivu optičku komoru.Detektor poseduje zamenjivu opti ku komoru. Jednostavno adresiranje (1-128) IP43 U skladu sa EN54-7, CEA4021 type B. General Electric ili ekvivalent | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | DM2010 Adresabilni ručni javljač požara za nazidnu montažu. Ručni javljač požara poseduje statusni LED indikator i ključ za testiranje. Detektor je u kompletu sa plastičnim anti-tamper poklopcem koji sprečava nenamernu aktivaciju javljača. General Electric ili ekvivalent | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | DM2010E Adresabilni ručni javlja požara za spoljašnju montažu. IP67.Ručni javljač požara poseduje statusni LED indikator i ključ za testiranje. Detektor je u kompletu sa plastičnim anti-tamper poklopcem koji sprečava nenamernu aktivaciju javlja a. General Electric ili ekvivalent | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | AS2363 Adresabilna alarmna sirena serije 2000, General Electric ili ekvivalent | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Adresabilna alarmna sirena sa bljeskalicom serije 2000 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Kabl J-H(St)H 2x2x0.8mm² | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Kabl NHXH Fe180/E90 2x1,5 | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Dojava pozara |  |  |  | 0 |  | 0
3 | SLABA STRUJA
3.1 | DLink DAP-2020/E Bezicni Access Point | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | TP-Link TL-WR844N WiFi ruter | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Kabl UTP CAT 6 | m | 305 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Konektori, držačii ostali pomoćni materijal | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Slaba struja |  |  |  | 0 |  | 0
4 | GALANTERIJA I SVETILJKE
4.1 | Panik lampa LED GR-312/LS/A OLYMPIA LED SMD 15 dioda; Baterija: 3.6V/1ah; Autonomija: 180m; Dimenzije: 350x 134 x 57mm; Uz lampu idu 3 nalepnice pokazivači pravca | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Led panel 36w nadgradni 4200k Tip: SMD-SRD; Izvor Svetla: integrisani led; Snaga: 36w; Napon: 230v; Materijal: aluminijum; Dimenzije: 403 cm kocka; Stepen zaštite: ip20; Radni vek: 20000h; Jačina svetlosti: 2500lm | kom | 50 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Led Reflektor 150W 4000K Napon:220-240 V; Izvor svetla: Integrisani led; Jačina svetla: 15000 lm; Materijal: Aluminijum; Snaga: 150W; Ugao rasipanja svetla: 100°; Zaštita: ip65 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Naizmenični prekidač , bele boje sa indikatorom 2M 16 AX 250 Va.c. u kompletu sa doznom, nosacem mehanizma I maskom | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Detektor pokreta plafonski PIR senzor, NC relejni izlaz, detekcija do 7m, ugao pokrivanja 360°, tamper alarm, podešavanje osetljivosti, Temperature compensation, 230AC, radna temperatura -10°C do + 50°C, ϕ86x25mm | kom | 25 |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Energetska utičnica 2P+E, 16A, 250 Va.c., sa bočnim kontaktima i centralnim kontaktom za uzemljenje; osno rastojanje 19mm i 26mm - za utikače sa pinovima; u liniji – tip P30 – osno rastojanje 19mm, zaštita od slučajnog dodira – bele boje; 2 modula | kom | 110 |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Energetska utičnica 2P+E, 16A, 250 Va.c.; sa bočnim kontaktima za uzemljenje; automatska konekcija; 2 modula; monoblok sa poklopcem | kom | 25 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | TV utičnica - završna Opis: muški konektor – 1 modul; Ad direktno slabljenje < 1dB; Opseg (FM- VHF-UHF-SAT) 40MHz do 2050 MHz | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
4.9 | TV konektori I završni otpornici | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Televizor 32M312BH Tehnologija:DLED; Dijagonala ekrana:32" (81.2 cm); Rezolucija:HD 1366 x 768; Vrsta digitalnog tjunera:DVB-T/T2/C/S/S2 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Galanterija i svetiljke |  |  |  | 0 |  | 0
5 | KABLOVI, GROMOBRAN I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
5.1 | Kabl N2XH-J 3x1,5 mm² Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slučaju požara; Standard: DIN VDE 0276; Naponski nivo: 0,6/1 kV; Ispitni napon: 4 kV | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Kabl N2XH-J 3x2,5 mm² Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slučaju požara; Standard: DIN VDE 0276; Naponski nivo: 0,6/1 kV; Ispitni napon: 4 kV | m | 1000 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Kabl N2XH-J 5x4 mm² Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u slučaju požara; Standard: DIN VDE 0276; Naponski nivo: 0,6/1 kV; Ispitni napon: 4 kV | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Pričvrsni i pomoćni materijal za instalaciju kablova | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Pocinkovana Traka za gromobransku instalaciju i uzemljenje - Presek 20x3mm2, Tezina po duznom metru = 0.48 kg - Pakovanje u buntu: u proseku 45-50 kg - | kg | 70 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Pomoćni pribor za kačenje pocinkovane trake | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Cev PVC 16mm/13,50mm sa proširenjem halogen free d=3m | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Cev PVC 20mm/17,10mm sa proširenjem halogen free d=3m | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Kanalica 20 X 10 NESLIC.BELI Materijal: Tehnopolimer na PVC osnovi, samogasiv; Otpornost na visoke temperature: Do + 70˙C; Dužina: 2m; Boja: Bela RAL 9001 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Rebrasta creva Unutrašnji prečnik: 10mm; Spoljašnji prečnik: 16mm; Klasifikacija: 2232; Halogen free | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Rebrasta crevaUnutrašnji prečnik: 13mm; Spoljašnji prečnik: 20mm; Klasifikacija: 2232; Halogen free | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Rebrasta creva Unutrašnji prečnik: 32mm; Spoljašnji prečnik: 23mm; Klasifikacija: 2232; Halogen free | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Pomoćni pribor za montažu cevi i creva | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Kablovi, gromobran i izjednačenje potencijala |  |  |  | 0 |  | 0
6 | RAZVODNI ORMANI
6.1 | Spratni razvodni orman: Kućište 600x400 Signalizacija na vratima Glavni prekidač 32A,20 automatskih prekidac 16A,2 FID prekidača 16A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Spratni razvodni orman Kućište 600x400 Signalizacija na vratima Glavni prekidač 32A 15automatskih prekidac 16A 7 FID prekidača 16A | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Razvodni ormani |  |  |  | 0 |  | 0
7 | KONFIGURACIJA, PUŠTANJE U RAD, TESTIRANJE, MERENJE
7.1 | Video nadzor | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Dojava pozara | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Ispitivanje električne instalacije | U | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno Konfiguracija, puštanje u rad, testiranje, merenje |  |  |  | 0 |  | 0
| REKAPITULACIJA SAOBRAĆAJNICE | CENA BEZ PDV-A | CENA SA PDV-OM
| Video nadzor | 0 | 0
| Dojava pozara | 0 | 0
| Slaba struja | 0 | 0
| Galanterija i svetiljke | 0 | 0
| Kablovi, gromobran i izjednačenje potencijala | 0 | 0
| Razvodni ormani | 0 | 0
| Konfiguracija, puštanje u rad, testiranje, merenje | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA PRIHVATILIŠTE KIKINDA
Opis radova | UKUPNO BEZ PDV-A | UKUPNO SA PDV-OM
Rušenja objekt | 0 | 0
AG radovi - ZANATSKI RADOVI objekt | 0 | 0
Saobraćajnice | 0 | 0
Hidrotehnika | 0 | 0
Struja | 0 | 0
UKUPNA VREDNOST PONUDE | 0 | 0
NAPOMENA: CENE SU INDEKSIRANE U EVRIMA A PRILIKOM UGOVARANJA I OBRAČUNAVANJA POSLA JEDINIČNE CENE ĆE SE OBRAČUNAVATI U DINARIMA PREMA ZVANIČNOM SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE